## SPECYFIKACJA DO ZAMÓWIENIA NR 01/Z/2017

- Nazwa postepowania

„Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

- Przedmiot  zamówienia:

| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice bezpudrowe | 16 000 opak |
| 2. | Rękawice pudrowe | 1 000 opak |

1 opakowanie a’100szt

Zamawiający nie dopuszcza rękawic inaczej pakowanych niż w pudełka a’100szt

- Wymagania bezwzględne względem przedmiotu zamówienia

- Jednorazowe

- Diagnostyczne

- Winylowe

- Niejałowe

- Gładkie

- Uniwersalne, pasujące na lewą i prawa dłoń

- Bezlateksowe

- Bariera  ochronna  (przekłucie)  AQL ≤1,5

- Pakowane w pudełka po 100 szt, na opakowaniu musi być umieszczona data produkcji lub data ważności, numer serii LOT oraz nazwa producenta. Każde opakowanie powinno zawierać informacje w języku polskim oraz znak CE

- Z rolowanym brzegiem mankietu

- W rozmiarach XS, S, M, L, XL (ilość rękawiczek w rozmiarze XL nie przekroczy 5% całości zamówienia)

- Dobra elastyczność i rozciągliwość, dobra wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

- Cienkie umożliwiające dobre wyczucie opuszkami palców żyły pacjenta

- Zgodne z normą  PN-EN 455*

- Środek ochrony osobistej kategorii III

- Oferowany przedmiot zamówienia musi  być dopuszczony do obrotu na rynku polskim

- Oznakowanie CE przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z przepisami ustawy o wyrobach medycznych

Oferowane rękawice muszą spełniać podane wyżej wymagania łącznie.

*Rękawice musza być wyprodukowane zgodnie z normą EN 455, norma ta składa się z części:

EN 455-1 brak otworów przez które mogą przenikać patogeny

EN 455-2 odpowiednia rozciągliwość i odporność na rozrywanie

EN 455-3 posiadają pozytywną ocenę biologiczną a oznakowanie opakowania jest zgodna z testami

EN 455-4 określa trwałość

- Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się sukcesywnie  średnio 1 raz w miesiącu na podstawie składanych zamówień pisemnych z podaniem pozycji asortymentowych i ilości w terminie do 5 dni roboczych  od wysłania zamówienia  na podany numer faksu lub maila. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia na nr faksu 71 328 17 13.

- Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Jednostkową dostawę uważa się za zrealizowaną po dostarczeniu zamówionej ilości i rodzaju zamawianego asortymentu  do wskazanego  pomieszczenia w magazynie RCKiK mieszczącego się w  siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00. Magazyn znajduje się w piwnicy, budynek wyposażony w windę.

- Gwarancja

- Wykonawca udzieli 12 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty dostawy danej partii towaru do siedziby Zamawiającego.

- Okres gwarancji jest równy terminowi przydatności do użytku poszczególnych pozycji zamówienia.

VI.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie wymienionych dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. Dla wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) wymagana jest kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem:

a) zgłoszenia/powiadomienia do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu, widoczny z lewej strony stopki na każdej stronie formularza

albo

b) potwierdzenia przeniesienie danych o wyrobie medycznym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Dotyczy rękawic pudrowych i bezpudrowych

2. Deklaracja Wytwórcy (Producenta) lub jego autoryzowanego przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych

Dotyczy rękawic pudrowych i bezpudrowych

VII. Partia próbna  i dokument potwierdzający szczelność AQL

1. Partia próbna – Wykonawca dostarczy wraz z ofertą partię próbną zawierającą: 1 opakowanie (a’ 100 szt) rękawiczek bezpudrowych M

Wykonawca będzie sprawdzał dostarczone w partii próbnej rękawiczki w zakresie spełnienia wymagań określonych w pkt III

Wykonawca może wystawić Zamawiającemu Fakturę VAT za dostarczona partię próbna w ilości 1 opakowanie w cenie zaoferowanej w ofercie.

2. Dokument producenta (zawierający datę wydania dokumentu) potwierdzający szczelność AQL obejmujący cały asortyment rozmiarowy nie wymaga się rozgraniczenia na poszczególne rozmiary.

Dotyczy rękawic pudrowych i bezpudrowych

Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Kryteria oceny ofert

- Cena oferty – 85%

Najniższa oferowana cena brutto

Oferowana Cena   =   -------------------------------------------------------  x 85% x 100

Cena badanej oferty brutto

Za kryterium „oferowana cena”  Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 85%  maksymalnie 85  pkt. Maksymalną ilość punktów za to  kryterium  Zamawiający przyzna ofercie                          z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

- Poziom AQL  1.0 - 15%

Za kryterium poziom AQL 1.0 dla rękawiczek bezpudrowych i pudrowych, Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 15%  15 pkt za spełnienie przez Wykonawcę  wyżej opisanego warunku poprzez złożenie oświadczenia, że zaoferowane rękawiczki pudrowe i bezpudrowe posiadają poziom szczelności AQL 1.0, potwierdzone poprzez  złożenie dokumentu producenta (zawierający datę wydania dokumentu) potwierdzający szczelność AQL 1.0. obejmujący cały asortyment rozmiarowy bez rozgraniczenia na poszczególne rozmiary.

Dotyczy rękawic pudrowych i bezpudrowych

Dokument musi być załączony do oferty.

Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. ad.1, +ad. 2

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punków za wszystkie kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Ofertę wraz z partią próbną   i dokumentami należy złożyć w siedzibie - sekretariacie Zamawiającego we Wrocławiu,  ul. Czerwonego  Krzyża  5/9 lub  przesłać pocztą do dnia 16-03-2017  do godz. 13:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wrocław, dnia  27-02-2017