7. ZESTAWIENIE CENOWO – ASORTYMENTOWE dla siedziby RCKiK we Wrocławiu:

Tabela nr I.A.

| L.P | ## Rodzaj badania | ## Liczba badań immunohematologicznych wykonywanych dla krwiodawców i biorców siedziba RCKiK we Wrocławiu na 36 m-cy | ## Nazwa wyrobu - odczynniki/ karty/ krwinki wzorcowe/ materiały zużywalne wg producenta | Producent | Nr katal. wg producenta | Wielkość opak. | Zamawiana ilość na 36 m-cy po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań handlowych | Cena opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT …% kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i antygenu RhD z uwzględnieniem RhDVI+ i RhDVI- oraz przeciwciał anty-A i anty-B | 8415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oznaczenie grupy krwi u noworodka w układzie ABO i antygenie RhD z uwzględnieniem RhDVI- | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oznaczenie fenotypu układu Rh (C, c, E, e) i antygenu K z układu Kell | 7590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Badanie przesiewowe przeciwciał wykonywane w PTA z użyciem krwinek wzorcowych i mikrokart z surowicą poliwalentną anty-IgG+C3d | 56100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | # Identyfikacja przeciwciał wykonywana w PTA z użyciem krwinek wzorcowych i mikrokart z surowicą poliwalentną anty-IgG+C3d | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wykonanie w PTA próby krzyżowej u biorcy oraz weryfikacja fenotypów u krwiodawców z użyciem mikrokart z surowicą poliwalentną anty-IgG+C3d. | 29284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykonanie BTA – pojedyncze badanie z użyciem mikrokart z surowicą poliwalentną anty-IgG+C3d | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Weryfikacja antygenu RhD u krwiodawców RhD-(ujemny) i RhD słaby wykonywana w PTA z użyciem mikrokart i odpowiedniego odczynnika | 17979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Badanie przesiewowe przeciwciał wykonywane w PTA u krwiodawców z użyciem krwinek wzorcowych pulowanych i mikrokart z surowicą poliwalentną anty-IgG+C3d | 62687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Identyfikacja przeciwciał w teście enzymatycznym i NaCl z użyciem krwinek wzorcowych i mikrokart | 8580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Identyfikacja przeciwciał wykonywana w PTA z użyciem krwinek wzorcowych i mikrokart z surowicą monowalentną anty-IgG | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Weryfikacje antygenu K z układu Kell u krwiodawców z T.O. RCKiK: w Lubinie, w Głogowie i w Legnicy | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przeprowadzanie badań codziennej kontroli aktywności odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych. | 5890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM POZ. 1 - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonywania w/w badań w okresie 36 m-cy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l. P. | Nazwa dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania w/w badań | Nazwa dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania w/w badań wg producenta |  | Producent | Nr katalog. | Wielkość opak. | Zamawiana ilość na 36 m-cy po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań handlowych | Cena opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT …% kwota | Wartość brutto |
| 14. | Płyn do konserwacji analizatora do mikrometody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Końcówki do pipety automatycznej z tabeli nr II.A. z poz. 2 |  |  |  |  |  | 165.000 sztuk |  |  |  |  |
| 16. | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wydruku wyników badań - wydruk tylko monochromatyczny - dotyczy zaoferowanej drukarki z TABELI NR II.A. z poz. 6.2. |  |  |  |  |  | W sumie na poczet wydruku 12.000 sztuk arkuszy stron A4. |  |  |  |  |
| 17. | Etykiety kodów kreskowych (o rozmiarze 25mm x 54 mm każda) kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych z TABELI NR II.A z poz. 7. |  |  |  |  |  | 9.000 sztuk |  |  |  |  |
| 18. | Inne - jeżeli dotyczy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM – suma od poz. 14 do poz. ..... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM – WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ PRZEDM. ZAMÓW. - suma od poz. 1 do poz. ... |  |  |  |

Tabela nr II.A.

| Wyspecyfikowany sprzęt wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym do wykonywania badań mikrometodą z zakresu immunologii transfuzjologicznej będącego w dzierżawie na 36 miesięcy dla siedziby RCKiK we Wrocławiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| L.P | Nazwa urządzenia wg producenta | Nr katal./ model/typ: | ## Producent | ## Rok produkcji | ilość na 36 m-cy dzierżawy (SZT.) | Cena netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto za dzierżawę za okres 36 m-cy | Podatek VAT …% kwota | Wartość brutto za dzierżawę za okres 36 m-cy |  |  |
| 1. | ## Analizator do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej mikrometoda kolumnową Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | ## nie starszy niż z 2016 roku: .................................. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Pipetor z nastawną objętością Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r. ..................... | 22 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## Wirówka do wirowania jednocześnie na minimum 20 kart dla RCKIK we Wrocławiu (do metody manualnej) Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starszy niż z 2016 roku .................... | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Inkubator Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ## Skaner kodów kreskowych Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## Komputer PC z drukarką laserową do drukowania wyników badań - wydruk tylko monochromatyczny - z systemem Windows 7 lub nowszym – dzierżawa – komputer może być zintegrowany z poszczególnym analizatorem , t. j.: 6.1. komputer: Nazwa urządzenia wg producenta – jeżeli dotyczy, t.j. czyli nie jest zintegrowany z analizatorem …………………. 6.2. drukarka laserowa- wydruk tylko monochromatyczny: Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | 6.1. komputer: Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. 6.2. drukarka laserowa: Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku dla poz. 6.1. .................... i poz. 6.2. .................... | po 1 szt. komputera i po 1 szt. drukarki laserowej |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ## Drukarka kodów kreskowych - wydruk tylko monochromatyczny Nazwa urządzenia wg producenta …………………. ......................... | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ## Urządzenie UPS – Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ## Inne - jeżeli dotyczy: Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM - SUMA od POZ.1 do POZ.8/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.A.Wartość całości zamówienia netto  - siedziba RCKiK we Wrocławiu ( suma tabeli nr I.A.  oraz tabeli nr II.A.) :

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ..................................................................................................................................PLN

7.2.A.Wartość całości zamówienia brutto - siedziba RCKiK we Wrocławiu  (suma tabeli nr I. A. oraz tabeli nr II.A.) :

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ...................................................................................................................................PLN