7. ZESTAWIENIE CENOWO – ASORTYMENTOWE dla T. O. W LUBINIE:

Tabela nr I.B.

| L.P | ## Rodzaj badania | ## Liczba badań immunohematologicznych wykonywanych dla biorców T. O. w Lubinie na 36 m-cy | ## Nazwa wyrobu - odczynniki/ karty/ krwinki wzorcowe/materiały zużywalne wg producenta | Producent | Nr katal wg producenta | Wielkość opak. |  | Zamawiana ilość na 36 m-cy po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań handlowych | Cena opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT …% kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i antygenu RhD z uwzględnieniem RhDVI+ i RhDVI- oraz przeciwciała anty-A i anty-B | 16170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oznaczenie grupy krwi u noworodka w układzie ABO i antygenie RhD z uwzględnieniem RhDVI- | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oznaczenie fenotypu układu Rh (C, c, E, e) i antygenu K z układu Kell | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Badanie przesiewowe przeciwciał wykonywane w PTA z użyciem krwinek wzorcowych i mikrokart z surowicą poliwalentną anty-IgG+C3d | 23430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Badanie przesiewowe przeciwciał wykonywane w PTA z użyciem krwinek wzorcowych i mikrokart z surowicą monowalentną anty-IgG | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przeprowadzanie codziennej kontroli jakości wykonywania badań immunohematologicznych | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykonywanie w PTA próby krzyżowej u biorcy z użyciem mikrokart z surowicą poliwalentną anty-IgG+C3d | 14858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sprawdzenie grupy krwi w układzie ABO i antygenu RhD u biorcy przy próbie zgodności z uwzględnieniem RhDVI- | 7260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sprawdzenie grupy krwi w układzie ABO i antygenu RhD u dawcy przy próbie zgodności | 14858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM POZ. 1 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonywania w/w badań w okresie 36 m-cy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l. P. | Nazwa dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania w/w badań | Nazwa dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania w/w badań wg producenta |  | Producent | Nr katalog. |  | Wielkość opak. | Zamawiana ilość na 36 m-cy po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań handlowych | Cena opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT …% kwota | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10. | Płyn do konserwacji analizatora do mikrometody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Końcówki do pipety automatycznej z tabeli nr II.B. z poz. 2 |  |  |  |  |  |  | 16.000 sztuk |  |  |  |  |
| 12. | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wydruku wyników badań - wydruk tylko monochromatyczny- dotyczy zaoferowanej drukarki z TABELI NR II.B. z poz. 6.2. |  |  |  |  |  |  | W sumie na poczet wydruku 93.000 sztuk arkuszy stron A4. |  |  |  |  |
| 13. | Etykiety kodów kreskowych (o rozmiarze 25mm x 54 mm każda) kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych z TABELI NR II.B. z poz. 7. |  |  |  |  |  |  | 40.000 sztuk |  |  |  |  |
| 14. | Inne - jeżeli dotyczy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM – suma od poz. 10. do poz. ..... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM – WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ PRZEDM. ZAMÓW. - suma od poz. 1 do poz. ... |  |  |  |

Tabela nr II.B.

| Wyspecyfikowany sprzęt wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym do wykonywania badań mikrometodą z zakresu immunologii transfuzjologicznej będącego w dzierżawie na 36 miesięcy dla T.O. w Lubinie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| L.P | Nazwa urządzenia wg producenta | Nr katal./ model/typ: | ## Producent | ## Rok produkcji | ilość na 36 m-cy dzierżawy (SZT.) | Cena netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto za dzierżawę za okres 36 m-cy | Podatek VAT …% kwota | Wartość brutto za dzierżawę za okres 36 m-cy |  |  |
| 1. | ## Analizator do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej mikrometoda kolumnową Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | ## nie starszy niż z 2016 roku: .................................. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Pipetor z nastawną objętością Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r. ..................... | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## Wirówka do wirowania jednocześnie na minimum 20 kart dla T. O. w Lubinie (do metody manualnej) Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starszy niż z 2016 roku .................... | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Inkubator Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ## Skaner kodów kreskowych Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## Komputer PC z drukarką laserową do drukowania wyników badań - wydruk tylko monochromatyczny - z systemem Windows 7 lub nowszym – dzierżawa – komputer może być zintegrowany z poszczególnym analizatorem , t. j.: 6.1. komputer: Nazwa urządzenia wg producenta – jeżeli dotyczy, t.j. czyli nie jest zintegrowany z analizatorem …………………. 6.2. drukarka laserowa- wydruk tylko monochromatyczny: Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | 6.1. komputer: Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. 6.2. drukarka laserowa: Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku dla poz. 6.1. .................... i poz. 6.2. .................... | po 1 szt. komputera i po 1 szt. drukarki laserowej |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ## Drukarka kodów kreskowych- wydruk tylko monochromatyczny: Nazwa urządzenia wg producenta …………………. ......................... | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ## Urządzenie UPS – Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ## Inne - jeżeli dotyczy: Nazwa urządzenia wg producenta …………………. | Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. |  | nie starsze niż z 2016 roku .................... |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM - SUMA od POZ.1 do POZ.8 / 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1. B. Wartość całości zamówienia netto  - T. O. Lubin (suma tabeli nr I. B. oraz tabeli nr II.B.) :

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ..................................................................................................................................PLN

7.2. B. Wartość całości zamówienia brutto – T. O. Lubin (suma tabeli nr I.B.  oraz tabeli nr II.B.) :

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ...................................................................................................................................PLN

7.3. A .B. Wartość całości zamówienia netto – siedziba RCKiK we Wrocławiu i T. O. Lubin ( suma tabeli nr I. A., IIA.  oraz tabeli nr I.B i  II.B.) :

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ..................................................................................................................................PLN

7.4. A.B. Wartość całości zamówienia brutto -  siedziba RCKiK we Wrocławiu i T. O. Lubin (suma tabeli nr I. A., IIA.  oraz tabeli nr I.B i  II.B)  :

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ...................................................................................................................................PLN