Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

ul. Czerwonego Krzyża 5/9

50-345 Wrocław

Dot. postępowania na „Dostawę 4% roztworu cytrynianu sodu w pojemniku a’250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. Dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” -  nr sprawy 14/Z/2019

Pytanie nr 2:

Dotyczy Opis Przedmiotu Zamówienia , punkt 2.2. podpunkt 5: Czy Zamawiający zaakceptuje 18 szt. pojemników z antykoagulantem w jednym opakowaniu zabezpieczającym? Otwarcie opakowania zabezpieczającego nie ma wpływu na długość przydatności do użycia produktu (24 miesiące od daty produkcji). Pojemniki są wykonane z polipropylenu ( powszechnie używanego w lecznictwie).

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt.2.2 ppkt 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia i wymaga, aby każdy pojedynczy pojemnik był zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym.

Wrocław, dn. 10-07-2019r.