Wrocław, 05.12.2019r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania w formie zapytania ofertowego poniżej 30 tys. Euro pn.:

„Dostawa, instalacja  i wdrożenie rejestratorów elektronicznej rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem z możliwością rozbudowy o system kontroli dostępu w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz w Oddziałach Terenowych Legnica, Lubin i Głogów” .

Pytanie nr 1:

Czy sieci RCKiK Wrocław, Legnica, Lubin i Głogów są połączone siecią RCKiK lub inną np poprzez internet. Jest to istotne w zakresie oferty na oprogramowanie na serwer tzn. czy ma być jedno czy też w każdym z obiektów. Jest to również istotne w zakresie tego czy ma być jeden czytnik administratora systemu /wczytywanie nowych kart, dezaktywacja itp /

Czy zgodnie z zapisem SIWZ rozdz.V pkt 2 należy rozumieć że serwer będzie we Wrocławiu a na nim będzie stworzona domena na 4 stanowiska komputerowe do obsługi lokalnej w wymienionych lokalizacjach?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

- RCKiK we Wrocławiu i Terenowe Oddziały Legnica, Lubin i Głogów  są w jednej sieci, połączone przy pomocy sprzętowego VPN. W efekcie terenowe oddziały są dostępne w sieci tak jak w typowej sieci lokalnej (LAN). Zamawiający wymaga 1 czytnika administratora mieszczącego się  we Wrocławiu.

- SIWZ rozdz. V pkt 2  - Zamawiający potwierdza, że  należy rozumieć w taki sposób, że serwer będzie we Wrocławiu z możliwością obsługi systemu we wszystkich wskazanych lokalizacjach.

Pytanie nr 2:

Czy karty zbliżeniowe mają być czyste /białe czy z nadrukiem np logo + nazwa

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, ze karty zbliżeniowe mają być jednokolorowe bez nadruku.

Zamawiający preferuje kolor biały.

Pytanie nr 3:

W tabeli  nr 1 Formularza ofertowego barak jest pozycji na : oprogramowanie, zasilanie z podtrzymaniem UPS, czytnik administratora , materiały instalacyjne , robocizna /montaż, uruchomienie / itp.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający w załączniku nr 1 -  formularz ofertowy pkt 3 Tabela nr 1 wskazał  wynagrodzenie, które ma  stanowić całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia podstawowego obejmujące również zasilanie z podtrzymaniem UPS, czytnik administratora, materiały instalacyjne, robocizna /montaż, uruchomienie /inne niezbędne materiały o ile są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4:

W tabeli nr 2 Prawo opcji brak jest szeregu istotnych informacji niezbędnych do właściwej wyceny potrzeb jak np:

- Kontrola dostępu ma być jednostronna czy dwustronna,

- jaki rodzaj drzwi jest w przewidywanym  pod KD pomieszczeniu

- czy Zamawiający ma sugestie co do zastosowania elementu trzymającego /elektrozaczep, zwora elm. / /wynikać to będzie m.in. z rodzaju drzwi

- czy drzwi przewidziane do KD są objęte gwarancją firmy instalująca je

- w jakiej infrastrukturze ma być poprowadzone okablowanie sieciowe dla danego przejścia

Odpowiedź na pytanie nr 4:

- Zamawiający wymaga jednostronnej Kontroli Dostępu do pomieszczeń.

- dla porównania ofert należy przyjąć ,że do pomieszczeń z Kontrolą Dostepu ( KD) drzwi będą: wewnętrzne,  standardowe, płytowe, Zamawiający umożliwi  obejrzenie drzwi  na wniosek zainteresowanego w sprawie udziału w Wizji Lokalnej.

- Zamawiający wymaga zastosowania zwory elektromagnetycznej.

- Zamawiający informuje, że drzwi przewidziane do KD nie są objęte gwarancją.

-  Zamawiający pisząc o wykorzystaniu własnej infrastruktury ma na myśli w miarę możliwości wykorzystanie np. sieci lokalnej do podłączenia rejestratorów z serwerem RCP ale bez ingerencji w tą sieć. Jeżeli okażę się, że nie ma możliwości technicznych do wykorzystania infrastruktury Zamawiającego w pełnym zakresie , Zamawiający uzupełni niezbędny odcinek.

Pytanie nr 5:

Dla potrzeb rzetelnej oferty w zakresie oferty dla ,,Prawa opcji,,mogły by być na załączonych do SIWZ rysunkach zaznaczone drzwi przewidywane do KD oraz miejsce gdzie można się wpiąć w sieć

W formularzu ofertowym jest wymieniona liczba 12 przejść więc w jakimś zakresie był rozpatrywany aspekt które będą objęte KD

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuję, że podczas Wizji Lokalnej Wykonawcy będą mieli możliwość wglądu do pomieszczeń, w których  ma być założony system Kontroli Dostępu oraz miejsce gdzie można wpiąć się w sieć.

Pytanie nr 6:

pkt. III A 3

System współpracuje z systemem Kadro-Płacowym Zamawiającego - nie określono jaki system Kadrowo-Płacowy posiada Zamawiający

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że celem ww. wymagania jest umożliwienie dopasowania systemu do każdego systemu Kadrowo-Płacowego, to znaczy, że zaoferowany RCP musi mieć możliwość eksportu danych do ogólnodostępnych formatów np. xml (excel). Obecny system Kadrowo-Płacowy to Smolna.

Pytanie nr 7:

pkt III A 10

Czym różnię się wyjście normalne z pracy od wyjścia prywatnego ? (takie rozróżnienie nie funkcjonuje w kodeksie pracy)

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby system miał możliwość prowadzenia rejestracji różnych wyjść z pracy.

Pytanie nr 8:

pkt III B 13

wyklucza pkt 12 (który z tych punktów jest obowiązujący?). Rozwiązanie jednoczytnikowe opisane w wymaganiu w przypadku braku jednego odbicia (błąd człowieka zaburza całą logike następstwa rejestrowanych zdarzeń

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że rozwiązanie jedno-czytnikowe oznacza konieczność posiadania jednego urządzenia przyjmującego wszystkie  zdarzenia w systemie, tzn. nie ma czytnika „wejście” i czytnika „wyjście”. W przypadku braku działania pracownika związanego z wyjściem, pracownik Działu obsługującego system RCP musi mieć możliwość ręcznego wskazania daty i godziny jego wyjścia, którego pracownik nie dokonał.

Pytanie nr 9:

pkt III B 17

to wymaganie jest sprzeczne z przepisami RODO

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie zabrania wyświetlania nazwiska pracownika, który skorzystał z czytnika.

Pytanie nr 10:

pkt III B 23

bardzo szczegółowe wymaganie - jeżeli urządzenie nie posiada pamięci RAM (to stare rozwiązanie - obecnie od wielu lat stosuje się pamięci nieulotne typu Flash).

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający w rozdziale  III B pkt. 23 wymaga aby urządzenie przechowywało dane minimum do 120 h po zaniku napięcia zasilania. W Związku z odpowiedzią na pytanie nr 19 Zamawiający dopuszcza również możliwość aby urządzenie przechowywało dane minimum do 24 h po zaniku napięcia zasilania.

Zamawiający dopuszcza również innego rodzaju pamięci tylko pod warunkiem spełnienia w/w wymagania.

Pytanie nr 11:

Poza tym wymagania na rejestrator wskazują wyraźnie na produkt konkurencji, dlatego nie weźmiemy udziału w postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia został starannie zweryfikowany przez Zamawiającego pod kątem zapewnienia uczciwej konkurencji. Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu

Pytanie nr 12:

1. Czytając wymogi SIWZ należy stwierdzić, że wzorowali się państwo na jakimś starym rozwiązaniu ponieważ niektóre wymogi są nieadekwatne do obecnie obowiązujących standartów  oraz przepisów RODO

- zapisy pkt III B 13 są sprzeczne z zapisem pkt 12 który jest obowiązujący?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ,

-Zamawiający informuje, że rozwiązanie jedno-czytnikowe oznacza konieczność posiadania jednego urządzenia przyjmującego wszystkie  zdarzenia w systemie, tzn. nie ma czytnika „wejście” i czytnika „wyjście”. W przypadku braku działania pracownika związanego z wyjściem, pracownik Działu obsługującego system RCP musi mieć możliwość ręcznego wskazania daty i godziny jego wyjścia, którego pracownik nie dokonał.

Pytanie nr 13

-  zapis pkt III B 23 dotyczący pamięci RAM wskazuje na archaiczne rozwiązanie ponieważ  od kilku lat stosuje się pamięci nieulotne typu Flash - czy ten wymóg jest obowiązujący?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający w rozdziale  III B pkt. 23 wymaga aby urządzenie przechowywało dane minimum do 120 h po zaniku napięcia zasilania. W Związku z odpowiedzią na pytanie nr 19 Zamawiający dopuszcza również możliwość aby urządzenie przechowywało dane minimum do 24 h po zaniku napięcia zasilania.

Zamawiający dopuszcza również innego rodzaju pamięci tylko pod warunkiem spełnienia w/w wymagania.

Pytanie nr 14:

-  na bazie KP nie można  ustalić  co to jest ,,wyjście prywatne,, proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ pkt III A ppkt 10.

Pytanie nr 15

- zapis /wymaganie pkt III B 17 jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami RODO - jaka jest w tym zakresie państwa decyzja?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ.

Pytanie nr 16:

To tylko niektóre niejasności które wynikają z faktu, że autor Wymagań technicznych i organizacyjnych oparł się na jakimś ,,starym,, rozwiązaniu:

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego określonymi w specyfikacji przez Zamawiającego.

Pytanie nr 17:

W jakim zakresie system rejestracji czasu pracy ma współpracować z systemem Kadrowo-Płacowym i jaki to system?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że celem ww. wymagania jest umożliwienie dopasowania systemu do każdego systemu Kadrowo-Płacowego, to znaczy, że zaoferowany RCP musi mieć możliwość eksportu danych do ogólnodostępnych formatów np. xml (excel). Obecny system Kadrowo-Płacowy to Smolna.

Pytanie nr 18:

Zamawiający w części III B wymaga aby czytniki RCP posiadały klawisze funkcyjne i jednocześnie żeby rejestracja rozpoczęcie i zakończenia pracy odbywała się poprzez zbliżenie karyt do różnych oznaczonych miejsc na czytniku bez konieczności przyciskania przycisku. Zapisy te kłócą się ze sobą. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci czytnika z klawiszami funkcyjnymi do zmiany trybu rejestracji z jednoczesną funkcją automatycznej zmiany trybu wg ustalonego harmonogramu godzinowego, co powodowało by możliwość rejestracji bez wybierania trybu i przyciskania przycisku?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający wymaga, aby system działał co do zasady automatycznie, czyli rejestrował rozpoczęcie i zakończenie pracy. Po każdym wejściu system powinien rejestrować wyjście i odwrotnie. Natomiast, Zamawiający wymaga, aby system posiadał klawisze funkcyjne, które pracownik będzie musiał nacisnąć w przypadku wyjścia z pracy „nietypowego”, czyli np. wyjście prywatne bądź wyjście służbowe.

Pytanie nr 19:

Proszę o wyjaśnienie potrzeby zastosowania podtrzymania pracy systemu po zaniku zasilania sieciowego min 120 h. Czy rzeczywiście u Zamawiającego występują pięciodniowe przerwy w dostawie prądu? Standardem rynkowym jest podtrzymanie do maks. 24h. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający dopuszcza możliwość aby urządzenie przechowywało dane minimum do 24 h po zaniku napięcia zasilania.

W/w zmiany, określone powyżej, obowiązują stosownie w całej SIWZ wraz z załącznikami nr 22/Z/2019