Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

ul. Czerwonego Krzyża 5/9

50-345 Wrocław

Dot. postępowania pn.: „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), kontrolnych i kalibracyjnych do oznaczania aktywności czynnika VIII oraz do oznaczania stężenia fibrynogenu w osoczu i w krioprecypitacie wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego, przeznaczonego do wykonywania w/w oznaczeń, w RCKiK we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy” – 33/Z/2020

Pytanie nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim?  Do głównych opcji programu analizatora prowadzą ikony obrazkowe, nie wymagające znajomości języka.

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim, pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi analizatora, w tym informacji o komunikatach błędów w języku polskim.

Pytanie nr 2:

- Czy Zamawiający zaakceptuje analizator bez możliwości sortowania raportów?

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Zamawiający zaakceptuje analizator bez możliwości sortowania raportów.

Pytanie nr 3:

- Czy całość planowanych oznaczeń  czynnika VIII Zamawiający zamierza wykonywać metodą chromogenną?

Odpowiedź na pytanie nr 3.:

Zamawiający potwierdza, że całość planowanych oznaczeń czynnika VIII w osoczu zamierza wykonywać metodą chromogenną.

Wrocław. dn. 07-01-2021 r.